ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОД 
ЛАМПЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

СЕРИЯ 04
[image: image1.jpg]



Светильники под газоразрядные лампы высокого давления для наружного применения. Предназначены для монтажа в подвесной потолок. Корпус выполнен из листовой стали и покрашен порошковой краской в электростатическом поле, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Резиновое уплотнение и защитное стекло из сталинита толщиной 5 мм обеспечивают герметичность и ударопрочность конструкции. Возможна комплектация светильников структурированным защитным силикатным стеклом с высокой температурной и ударной стойкостью, что позволяет расширить КСС и уменьшить слепящее воздействие источника света. Это важно при низкой высоте монтажа светильников. Отражатель, выполненный из тисненного анодированного алюминия, обеспечивает высокий световой КПД. Защитное стекло закреплено в откидывающейся металлической крышке, крепящейся к корпусу с помощью рояльной петли и одного винта. Крышка, одновременно выполняющая функцию декоративной рамки обрамления при монтаже в подвесной потолок, выполнена из листовой стали, и имеет прямоугольное окно для выхода излучения. Светильники могут иметь два варианта исполнения оптической системы: для симметричного (С) и асимметричного (А) светораспределения. 

Применяемые источники света: 

• Светильники РВП - ртутные лампы высокого давления типа ДРЛ-125 / -250 / -400. 
• Светильники ЖВП - натриевые лампы высокого давления типа ДНАТ-250 / - 400. 
• Светильники ГВП - металлогалогенные лампы типа ДРИ-250 / - 400. 
Область применения: для наружного и внутреннего применения (АЗС, бассейны, склады и пр.) 
	[image: image2.png]



	[image: image3.png]



	[image: image4.png]



	[image: image5.png]



	[image: image6.png]1P65 |





	Артикул
	Мощность
Вт
	A
мм
	B
мм
	C
мм
	Масса
кг
	Тип цоколя
	Объём упаковки
куб.м
	Кол-во в упаковке

	РВП04-125-003
	125
	400
	620
	205
	10,8
	Е-27
	0,052
	1

	РВП04-250-003
	250
	400
	620
	205
	12,0
	Е-40
	0,052
	1

	РВП04-400-003
	400
	400
	620
	205
	12,8
	Е-40
	0,052
	1

	ЖВП04-250-003
	250
	400
	620
	205
	13,6
	Е-40
	0,052
	1

	ЖВП04-400-003
	400
	400
	620
	205
	14,5
	Е-40
	0,052
	1

	ГВП04-250-003
	250
	400
	620
	205
	13,6
	Е-40
	0,052
	1

	ГВП04-400-003
	400
	400
	620
	205
	14,5
	Е-40
	0,052
	1



Конструктивная схема, габаритные и присоединительные размеры
	[image: image7.png]





	Конструктивно светильник состоит из корпуса 1 и крышки 2, крепящейся к корпусу с помощью рояльной петли 3 и винта 4 (М5). Боковые кронштейны 5, предназначенные для крепления светильника к профилю 10 несущей конструкции , фиксируются на корпусе двумя винтами 11 (М5) через два вертикальных паза 12, что позволяет установить светильник параллельно плоскости подвесного потолка. 
Верхние кронштейны 6, предназначены для крепления светильника к горизонтальной поверхности профиля 13 несущей конструкции или к потолку и имеют одно отверстие в центре (12 мм) и два боковых (10 мм). Защитное стекло из сталинита 7 закреплено в крыше 2 и в рабочем положении прижимается винтом 4 к резиновому уплотнению 8 наклеенному по всему периметру на плоскую поверхность корпуса 1. 
Подводка питания осуществляется через гермоввод 9. 



Варианты монтажа светильников
	[image: image8.png]





